## 1. PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJA
TROŠKOVNIK SANACIJE - TVRĐAVA GRAD - SINJ
R.B. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena (EUR) | ukupno (EUR)
1. | PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJA
1.1. | Doprema materijala, opreme i tehnološke vode na gradilište, agregata za struju i ostali radovi potrebne organizacije gradilišta.
|  | paušal | 1 |  | 0
1.2. | Ograđivanje gradilišta drvenom ogradom u svrhu osiguranja gradilišta od eventualnog pada prolaznika u jamu tijekom izvedbe radova te održavanje iste tijekom odvijanja radova na objektu. Obračun po ml postavljene ograde.
|  | ml | 70 |  | 0
1.3. | Postavljanje zaštitne mreže, visine 2,00 m, ispod litice. Mreža se učvršćuje za deblo stabla, a služi za zaštitu ljudi i imovine u slučaju da pojedini komadi kamena za vrijeme izvođenje radova padnu u podnožje utvrde.
|  | ml | 40 |  | 0
1.4. | Uklanjanje postojećeg drvenog mosta te ponovna izrada i montaža istog u svrhu osposobljavanja normalne horizontalne komunikacije ulaska u Tvrđavu.
|  | kom | 1 |  | 0
1.5. | Raskrčivanje pristupa gradilištu, sječa raslinja u pojasu širine cca 100 m2 radi omogućavanja pristupa gradilištu i neometanog izvođenja arheoloških iskopavanja.
|  | m2 | 100 |  | 0
1.6. | Pažljivo kidanje panjeva iz podnica i temelja uz osiguranje od urušavanja. Prosječno 1 kom/10m2 temelja uz osiguranje.
|  | kom | 10
1.7. | Čišćenje raslinja sa površine zida. Prije čupanja raslinje treba u vegetativnoj fazi otrovati herbicidom ili sličnim sredstvom. Biljka se uklanja nakon što uvene. Ako je potrebno postupak ponoviti više puta.
|  | m2 | 60 |  | 0
1.8. | Izrada i montaža tabele gradilišta prije nastavka radova te postava tabele sa znakovima upozorenja.
|  | kom | 1 |  | 0
1.9. | Raspremanje i čišćenje gradilišta, odvoz viška materijala nakon završetka svih radova.
|  | paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJA: |  |  |  | 0

## 2. ZIDARSKI RADOVI
R.B. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena (EUR) | ukupno (EUR)
2. | ZIDARSKI RADOVI
2.1. | Zidanje južnog zida propugnakula. Zidanje se izvodi u produžnom vapnenom mortu. Odnos običnog i bijelog cementa u smjesi odrediti pokusom uz odobrenje konzervatora. Cijena se odnosi na novi dobavljeni kamen.
|  | m3 | 5 |  | 0
2.2. | Fugiranje južnog zida propugnakula prefabriciranim izolirajućim mortom. Širina zida 60-80 cm.
|  | ml | 11 |  | 0
2.3. | Zidanje zapadnog zida propugnakula. Zidanje se izvodi u produžnom vapnenom mortu. Odnos običnog i bijelog cementa u smjesi odrediti pokusom uz odobrenje konzervatora. Cijena se odnosi na novi dobavljeni kamen.
|  | m3 | 5 |  | 0
2.4. | Fugiranje zapadnog zida propugnakula prefabriciranim izolirajućim mortom. Širina zida 90 - 100 cm.
|  | ml | 12 |  | 0
2.5. | Zidanje zidova ulaza u korlat. Zidanje se izvodi u produžnom vapnenom mortu. Odnos običnog i bijelog cementa u smjesi odrediti pokusom uz odobrenje konzervatora.
|  | m3 | 12 |  | 0
2.6. | Fugiranje zidova ulaza u korlat prefabriciranim izolirajućim mortom.Širina zida 60-70 cm.
|  | ml | 16 |  | 0
2.7. | Podizanje zidova temelja kuća (stražarske kućice) u dva lica kamenom boje i teksture što sličnije postojećem. Prema tragovima debljina zida je cca 60 cm. Način rekonstrukcije definirat će se nakon završetka arheoloških istraživanja.
|  | m3 | 15 |  | 0
2.8. | Fugiranje zida stražarske kućice prefabriciranim izolirajućim mortom. Širina zida 60 - 70 cm.
|  | ml | 15 |  | 0
2.9. | Rekonstrukcija dijela pločnika unutar i izvan propugnakula po uzoru na postojeći. Obvezatna konzultacija sa nadležnim Konzervatorskim odjelom.
|  | m2 | 20 |  | 0
2.10. | Zidanje zida od ulaza u propugnakul do ulaza u korlat, zidanje se izvodi u produžno vapnenom mortu kamenom boje i teksture što sličinije postojećem.
|  | m3 | 3.5 |  | 0
| UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: |  |  |  | 0

## 3. ARHEOLOŠKI ISTRAŽNI RADOVI
R.B. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena (EUR) | ukupno (EUR)
3. | ARHEOLOŠKI ISTRAŽNI RADOVI
3.1. | Arheološki istražni radovi na prostoru korlata, uz propugnakul i zapadni bedem. Stavka uključuje obvezatnu konzultaciju sa nadležnim Konzervatorskim odjelom.
|  | m2 | 350 |  | 0
3.2. | Stručni rad arheologa i ekipe pomočnih radnika potrebnih za ručni iskop i ručno planiranje i zbijanje zemlje, planirani broj radnih dana: 30 radnih dana.
|  | paušal | 1 |  | 0
3.4. | Osteološka analiza pronađenih kostiju te datiranje istih 14C metodom. Stavka uključuje i primarnu obradu pokretnih arheoloških nalaza.
|  | kom | 20 |  | 0
3.3. | Izrada pisanog izvješća o provedenim arheološkim iskopavanjima. Stavka obuhvaća geodetska mjerenja, fotografsku i nacrtnu dokumentaciju, obradu podataka i nacrtne dokumentacije te sve ostalo predviđeno Pravilnikom o arheološkim istraživanjima (NN 102/2010). Obračun po m2 iskopane površine.
|  | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO ARHEOLOŠKI ISTRAŽNI RADOVI: |  |  |  | 0

## 4. ZEMLJANI RADOVI
R.B. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena (EUR) | ukupno (EUR)
4. | ZEMLJANI RADOVI
4.1. | Strojni iskop i uređenje zemlje uz zapadni zid, u svrhu osposobljavanja prolaza i uklanjanja umjetno formiranog zemljanokamenog nasipa. Zemlja se oblikuje u pokosu prema zapadu, od zida.
|  | m3 | 150 |  | 0
4.2. | Nasipanje i zatrpavanje rova pred glavnim ulazom u Tvrđavu kamenom frakcijom odgovarajuće granulacije. Stavka obuhvaća utovar, prijevoz, nasipanje, razastiranje i zbijanje materijala. Obračun po m3 ugrađenog i zbijenog materijala.
|  | m3 | 5 |  | 0
4.3. | Prijevoz na ovlašteno odlagalište iskopanog građevinskog materijala, na udaljenost do 5 km (uključivo s troškovima odlaganja). Prijevoz do mjesta istovara s razastiranjem, te potrebnim osiguranjem na gradilištu i javnim prometnicama. Količina prevezenog materijala mjeri se u kubičnim metrima iskopanog sraslog materijala i stvarno prevezenog na određenu udaljenost.
|  | m3 | 350 |  | 0
| UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA - SANACIJA TVRĐAVE GRAD - SINJ
| 1. | PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJA
| 2. | ZIDARSKI RADOVI
| 3. | ARHEOLOŠKI ISTRAŽNI RADOVI
| 4. | ZEMLJANI RADOVI
|  | UKUPNO (EUR) : | 0
|  | PDV 25% | 0
|  | SVEUKUPNO (EUR): | 0